## Equipement de laboratoires
Équipement du laboratoire de préparation
Domaine | Désignation | Quantité
Affichage | Tableau consignes de sécurité chimique
Affichage | Tableau classification périodique
Affichage | Tableau des spectres
Affichage | Poster pictogrammes de sécurité
Électroménager | Congélateur
Électroménager | Lave-vaisselle professionnel avec ses accessoires
Électroménager | Machine à glaçon
Électroménager | Machine à piler la glace
Électroménager | Sèche-cheveux
Électroménager | Étuve
Mobilier | Meuble haut deux portes coulissantes 120 cm
Mobilier | Meuble bas deux portes pleines 120 cm
Mobilier | Armoire Laboratoire deux portes coulissantes 120 cm par 2000 cm
Mobilier | Surmeuble pour Armoire laboratoire
Mobilier | Paillasse 150 cm par 750 cm revêtement en grès
Mobilier | Paillasse 180 cm par 750 cm revêtement en grès
Mobilier | Meuble bas 15 tiroirs 150 cm par 60 cm revêtement en grès
Mobilier | Meuble bas 2 portes coulissantes 120 cm par 75 cm revêtement en grès
Mobilier | Meuble Évier 120 cm par 60 cuve 45 cm revêtement grès portes coulissantes
Mobilier | Siège piètement polyamide mode assis debout
Mobilier | Servantes à Bac 12 bacs
Mobilier | Bacs pour servantes
Mobilier | Chariot polypropylène 2 étages 950 mm
Mobilier | Servantes métalliques 2 plateaux 1000 mm par 600mm
Mobilier | Servantes métalliques 2 plateaux 850 mm par 500mm
Mobilier | Support pour cordons a roulettes avec bac
Mobilier | Égouttoir de paillasse
Mobilier | Tableau (aimanté ou en liège) pour divers affichage
Mobilier | Porte-manteau élèves
Mobilier | Flexcam ou visionneuse
Outillage | Imprimantes 3D
Outillage | Fer à souder avec "troisième main et fil" et pompe à dessouder plus accessoire
Outillage | Mallette de 110 outils
Sécurité | Armoire ventilée simple et compartimentée (5)
Sécurité | Dispositif avec bidons de récupération de produits chimiques
Sécurité | Hotte ventilée
Sécurité | Sorbonne
Sécurité | Couverture anti feu
Sécurité | Réfrigérateur antidéflagrant
Sécurité | Trousse de secours

## Equipements
375
Domaine | Description | Laboratoires Expériences professeurs | Seconde | EDS PC Première | PCM STI2D Première | EDS PC Terminale | PCM STI2D Terminale
Acoustique | Adaptateur en Y Jack stéréo 3,5 mm
Acoustique | Banc à ultra-sons complet (un émetteur et deux récepteurs) et son chariot de stockage
Acoustique | Buzzer pour cloche à vide
Acoustique | Casques
Acoustique | Chambre sourde
Acoustique | Clap sonore synchro
Acoustique | Cordon Jack 3,5 mm mâle-bananes
Acoustique | Diapason avec masselottes et un marteau
Acoustique | Flûtes et Ukulélé (les deux instruments)
Acoustique | Générateurs d'harmoniques
Acoustique | Haut-parleur bande passante 20 Hz 20 kHz
Acoustique | Maquette Effet Doppler
Acoustique | Microphone électret à sorties douilles avec son amplificateur
Acoustique | Sonomètre numérique
Acoustique | Tube atténuation phonique
Acoustique | Vibreur de Melde
Chimie | Agitateur magnétique 0,5 L
Chimie | Agitateur magnétique chauffant
Chimie | Attrape turbulents
Chimie | Bain-marie
Chimie | Balance électronique portée 1000 g précision 0,1 g
Chimie | Balance électronique portée 600 g précision 0,01 g
Chimie | Banc Kofhler + échantillons
Chimie | Barreau aimanté PTFE 6 x 20 mm anneau central
Chimie | Bec électrique 900 W
Chimie | Boîte modèle moléculaire
Chimie | Conductimètre et sa sonde
Chimie | Doseur distributeur à volume variable 1 à 10 mL (0,2 mL)
Chimie | Doseur distributeur à volume variable 2,5 à 25 mL (0,5 mL)
Chimie | Électrode de graphite / carbonne
Chimie | Électrolyseur à électrodes de platine
Chimie | Élévateur à croisillons 100×100 Aluminium
Chimie | Élévateur à croisillons 200x200 Aluminium
Chimie | Goupillon pour ballons et éprouvettes
Chimie | Goupillon pour tubes à essai
Chimie | Lunettes de sécurité
Chimie | Mortier 300 ml avec bec verseur et son pilon
Chimie | Noix de serrage multiposition et noix de serrage perpendiculaires
Chimie | Papier indicateur de pH 1-14
Chimie | Ph-mètre et sa sonde
Chimie | Pile à eau salée
Chimie | Pile Daniell
Chimie | Pile Volta
Chimie | Pince 3 doigts (grand modèle,modèle moyen, petit modèle)
Chimie | Pince 2 mâchoires
Chimie | Pince orientable 4 doigts
Chimie | Pinces crocodiles
Chimie | Pinces en bois pour ballons
Chimie | Pinces en bois pour tubes à essai petit modèle
Chimie | Pissette eau distillée 250 mL
Chimie | Pissette eau distillée 500 mL
Chimie | Poire à pipeter type Flip
Chimie | Portoir à réactifs
Chimie | Portoir à tige pour tubes
Chimie | Potences grandes, moyennes et petites
Chimie | Spectrophotomètre avec ses cuves , logiciel et câble d'interface
Chimie | Support ampoule à décanter
Chimie | Support de burettes deux entrées
Chimie | Support électrodes
Chimie | Support filtration
Chimie | Tamis
Chimie | Tube feuille anglaise 5-8 mm en 5 m rouleau
Chimie | Tube feuille anglaise 6-9 mm en 5 m rouleau
Chimie | Tube feuille anglaise 8-12 mm en 5 m rouleau
Chimie | Tuyau à vide rouleau
Chimie | Coffret atome - grande taille pour professeur - chimie organique
Chimie organique | Allonge coudée rodée 24 / 29
Chimie organique | Allonge coudée rodée avec prise à vide rodée 24/29
Chimie organique | Ampoule de coulée rodée 100 mL
Chimie organique | Appareil de Dean-Stark rodé
Chimie organique | Ballon 250 mL rodé 24 / 29 et son bouchon
Chimie organique | Ballon bicol 250 ml rode 24 / 29 et ses bouchons
Chimie organique | Chauffe ballon
Chimie organique | Clips de serrage 19/26
Chimie organique | Clips de serrage 24/29
Chimie organique | Colonne de vigreux
Chimie organique | Cône caoutchouc entonnoir büchner
Chimie organique | Fiole a vide 250 mL et son entonnoir Büchner
Chimie organique | Pompe à vide pour filtration sous vide
Chimie organique | Réfrigérant à boules - 24 / 29
Chimie organique | Tête de colonne avec prise thermomètre 24 / 29
Chimie organique | Valet polypropylène
Électricité | Adaptateur de sécurité BNC banane
Électricité | Adapteur secteur 12 volts
Électricité | Alimentation 6 - 12 - 24 volts continue et alternative
Électricité | Alimentation continue 3 à 12 volts
Électricité | Alimentation électrique variable 0 - 30 volts
Électricité | Alimentation symétrique + - 15 volts
Électricité | Alimentation triphasée
Électricité | Ampoule culot BA15S 12 V
Électricité | Ampoule culot E10 12 V ( 2 puissances différentes)
Électricité | Ampoule culot E10 6 V ( 2 puissances différentes)
Électricité | Ampoules culot BA15S 24V
Électricité | Appareil déviation d'électrons et son alimentation
Électricité | Bobine variable 1,4 H
Électricité | Boîte à décades de capacités
Électricité | Boîte à décades de bobines
Électricité | Boîte à décades de résistances
Électricité | Boîte d’assortiment de condensateurs E6
Électricité | Boîte d'assortiment de résistances E12
Électricité | Boîtier interrupteur
Électricité | Boîtier interrupteur poussoir
Électricité | Boîtier support ampoule douille BA15S / E10
Électricité | Boîtiers sécurisés pour dipôles 2 fiches
Électricité | Boîtiers sécurisés pour dipôles 4 fiches
Électricité | Câble coaxial BNC / bananes
Électricité | Câble coaxial BNC / BNC
Électricité | Cellule solaire
Électricité | Composants électroniques sécurisés divers (un lot par plaque)
Électricité | Compteur d'énergie numérique
Électricité | Cordon banane de sécurité en silicone à reprise arrière 1 m (plusieurs couleurs)
Électricité | Cordon banane de sécurité en silicone à reprise arrière 25 cm (plusieurs couleurs)
Électricité | Cordon banane de sécurité en silicone à reprise arrière 50 cm (plusieurs couleurs)
Électricité | Générateur de fonction / fréquencemètre - 20 MHz
Électricité | Interrupteur à bascule 6 bornes
Électricité | Kit éolienne pile à combustible
Électricité | Kit pile à hydrogène
Électricité | kit voiture pile à hydrogène
Électricité | Maquette protection électrique
Électricité | Modèle alternateur
Électricité | Moteur 12 V
Électricité | Moteur alternatif
Électricité | Multimètre de table TRMS grand affichage
Électricité | Multimètre TRMS
Électricité | Multimètres
Électricité | Oscilloscope numérique
Électricité | Photorésistance sur support
Électricité | Pile à combustible à éthanol
Électricité | Plaque de connexion pour des composants avec cavaliers
Électricité | Platine conversion analogique / numérique
Électricité | Pont de diode 1000 V / 5 A
Électricité | Rhéostat 10 W 5,7 A
Électricité | Rhéostat 100 W 1,8 A
Électricité | Rhéostat 1000 W 0,57 A
Électricité | Rhéostat 33 W 2,2 A
Électricité | Thermistances CTN et CTP
Électricité | Transformateur 6-12 V
Électricité | Transformateur modulaire
Électricité | Variateur de puissance autotransformateur
Électricité | Wattmètre - Joulemètre - Cosphymètre
Électrostatique | Cuve rhéographique domaine électricité ( champs)
Électrostatique | Électroscope
Électrostatique | Ensemble pendule électrostatique
Électrostatique | Machine de Wimshurst
Exao | Caméra haute vitesse
Exao | Capteur ampèremètre TRMS
Exao | Capteur colorimètre
Exao | Capteur conductimètre avec sa sonde
Exao | Capteur échographie ultra-sons
Exao | Capteur force
Exao | Capteur luxmètre
Exao | Capteur pH-mètre et sa sonde
Exao | Capteur pression
Exao | Capteur sonomètre avec sa sonde
Exao | Capteur teslamètre avec sa sonde
Exao | Capteur thermomètre avec sa sonde
Exao | Capteur voltmètre TRMS
Exao | Interface EXAO avec son alimentation et sa connectique
Exao | Maquette échographie
Laboratoires | Balance portee 200 g precision 0,001 g
Laboratoires | Baril en polyéthylène naturel 10 L avec robinet et bouchon à vis
Laboratoires | Bec électrique 1200 W (travail du verre)
Laboratoires | Bouilloire 0,5 L
Laboratoires | Bouilloire 1 L
Laboratoires | Canne de verre à couper et Coupe-verres
Laboratoires | Chronomètre électronique
Laboratoires | Décamètre
Laboratoires | Dés (Tp radioactivité)
Laboratoires | Distillateur eau vertical 4 L/h
Laboratoires | Double mètre
Laboratoires | Fil a plomb
Laboratoires | Filtres plissés
Laboratoires | Filtres ronds pour entonnoir büchner
Laboratoires | Flacons clairs de 1 L
Laboratoires | Flacons fumés de 1 L
Laboratoires | Gants chaleur
Laboratoires | Grande règle 1 mètre
Laboratoires | Gros entonnoir
Laboratoires | Lampe UV
Laboratoires | Mètre ruban de 3 m
Laboratoires | Modèle compact réseau cubique (3 modèles)
Laboratoires | Modèle réseau cubique (3 modèles)
Laboratoires | Modèles moléculaires cristaux (Cuivre , fer et Chlorure de sodium)
Laboratoires | Palmer
Laboratoires | Papier pour chromatographie
Laboratoires | Papier filtre et papier joseph
Laboratoires | Perceuse petits travaux électroniques
Laboratoires | Pied à coulisse numérique
Laboratoires | Pince à creuset
Laboratoires | Pinces de mohr
Laboratoires | Pinces fines plastiques
Laboratoires | Plaques de silice pour CCM
Laboratoires | Portoir tournant pour pipettes
Laboratoires | Réglets inox 50 cm
Laboratoires | Sabot de pesée
Laboratoires | Télémètre laser
Magnétisme | Aiguilles aimantées sur pivot
Magnétisme | Aimant à entrefer variable
Magnétisme | Aimant droit
Magnétisme | Aimant en u
Magnétisme | Aimant néodyme
Magnétisme | Boussoles
Magnétisme | Modèle plexi courant rectiligne œrsted
Magnétisme | Modèle plexi solénoïde pour champ magnétique
Magnétisme | Modèle plexi courant circulaire
Magnétisme | Plaque spectre magnétique
Magnétisme | Rail de Laplace
Mécanique | Banc a coussin d'air 2 m (équipement complet) et son chariot de stockage
Mécanique | Boîtes de masses marquées à crochet
Mécanique | Dynamomètre circulaire magnétique 2 N max
Mécanique | Dynamomètre circulaire magnétique 5 N max
Mécanique | Dynamomètre de TP 1 N, 2 N , 5 N, 10 N
Mécanique | Ficelle pour expériences mécaniques
Mécanique | Jeu de 3 ressorts a spires non jointives k entre 5 N/m et 20 N/m
Mécanique | Modèle énergie solaire reçue par la terre
Mécanique | Panneau métallique sur pied avec ses poulies et accessoires
Mécanique | Pendule pesant boule
Mécanique | Ressort grand pour propagation onde
Mécanique | Table à coussin d'air : Pack complet avec table et mobiles
Mécanique | Table à coussin d'air numérique pour les élèves
Mécanique | Tachymètre
Mécanique | Tube de Newton
Mécanique | Tube de Venturi (soufflerie et avec accessoires)
Mécanique | Webcam 1080 p
Microcontrôleur | Kit microcontrôleur avec boîtes résistances et condensateurs et capteurs
Ondes | Cloche à vide et sa pompe à vide
Ondes | Cuve à ondes professeur
Ondes | Échelle de perroquet
Ondes | Plaque Chladni
Ondes | Stroboscope
Ondes | Tube de Kunt
Optique | Banc d'optique avec son équipement complet (lentilles, lanternes, écran, objet…) et son chariot de stockage
Optique | Capteur ccd à bas profil pour banc d'optique
Optique | Coffret émetteur et récepteur infrarouge
Optique | Diaphragme sur grand pied optique
Optique | Diapo fils calibrés et fentes calibrées
Optique | Diapo fente de Young (0,2- 0,3- 0,5 mm)
Optique | Diapo réseaux 100 - 140 - 300 - 530 - 600 traits
Optique | Diapo trous calibrés (0,8 - 0,4 - 0,2 - 1,2 mm)
Optique | Diapositive filtres Cyan Magenta Jaune et Rouge Vert Bleu
Optique | Disque de newton
Optique | Écran blanc sur pied
Optique | Écran sur grand pied optique
Optique | Ensemble réflexion - réfraction (avec lentille hémisphérique, cuve et miroir plan)
Optique | Fente réglable sur grand pied optique
Optique | Kit étude fibre optique (Émetteur, récepteur…)
Optique | Kit œil magnétique
Optique | Kit synthèse des couleurs primaires et secondaires
Optique | Lampe spectrale avec carter et ampoule (Na, Hg, He) et alimentation
Optique | Lampes de bureau
Optique | Lanterne haute luminosité 12 V / 75 W et son objet dépoli sur grand pied optique
Optique | Laser bleu avec alimentation et adaptateur ligne et ses accessoires
Optique | Laser multifaisceau aimanté et un kit de lentilles magnétiques
Optique | Laser rouge avec alimentation et adaptateur ligne et ses accessoires
Optique | Laser vert avec alimentation et adaptateur ligne et ses accessoires
Optique | Lentilles diamètre 80mm ( plusieurs distances focales) pour grand pied optique
Optique | Maquette de l'œil en 3D
Optique | Modèle fibre optique serpentin
Optique | Plateau porte-prisme sur grand pied optique
Optique | Prisme verre crown 40 mm
Optique | Prisme verre flint 40 mm
Optique | Prismes verre équilatéral
Optique | Solarimètre
Optique | Source lumineuse à fentes
Optique | Spectromètre à fibre optique
Optique | Spectroscope à main
Optique | Support cuve a faces parallèles sur grand pied optique
Optique | Support diapositive
Optique | Support lentille sur grand pied optique
Thermodynamique | Calorimètre à vase Dewar
Thermodynamique | Caméra thermique
Thermodynamique | Dispositif d'étude de la résistance thermique et/ ou mallette transfert d'énergie thermique
Thermodynamique | Enceinte "loi de Charles"
Thermodynamique | Étoile métaux conduction chaleur
Thermodynamique | Manomètre
Thermodynamique | Mini congélateur
Thermodynamique | Seringue loi de Mariotte
Thermodynamique | Sonde de température thermocouple k
Thermodynamique | Thermomètre laser
Thermodynamique | Thermomètre à alcool -10 /110°C
Thermodynamique | Thermomètre numérique -10 / 250°C
Thermodynamique | Thermomètre pédagogique
Thermodynamique | Tube abducteur pour dégagement gaz et têt à gaz
Verrerie | Agitateur en verre et en téflon
Verrerie | Ampoule à décanter sphérique 125 mL
Verrerie | Ampoule à décanter sphérique 250 mL
Verrerie | Aquarium
Verrerie | Ballon fond plat 1 L col étroit
Verrerie | Ballon fond plat 250 ml col étroit
Verrerie | Ballon fond plat 500 ml col étroit
Verrerie | Bêcher 1 L
Verrerie | Bécher 100 ml forme haute
Verrerie | Bécher 3 L pyrex
Verrerie | Bécher de 100 ml forme basse
Verrerie | Bécher de 150 ml (forme basse et forme haute)
Verrerie | Bécher de 25 ml (forme basse et forme haute)
Verrerie | Bécher de 250 ml (forme basse et forme haute)
Verrerie | Bécher de 50 ml (forme basse et forme haute)
Verrerie | Bécher de 600 ml
Verrerie | Boîte de pétri en verre 75 mm
Verrerie | Bouchons de tubes à essai de n°0 à n°16 pleins
Verrerie | Bouchons de tubes à essai de n°0 à n°16 un trou
Verrerie | Bouchons pour erlenmeyer 100 mL et 250 mL plein
Verrerie | Bouchons pour erlenmeyer 100 mL 1 trou
Verrerie | Burettes de 25 mL avec robinet téflon
Verrerie | Burettes de 50 mL avec robinet téflon
Verrerie | Colonne à chromatographie
Verrerie | Coupelle en porcelaine
Verrerie | Creuset à combustion
Verrerie | Cristallisoir 2 L pyrex (bain- marie lors de synthèse organique)
Verrerie | Cristallisoir 7,5 L - verre ordinaire
Verrerie | Cristallisoirs avec bec verseur pyrex 250 mL
Verrerie | Cristallisoirs avec bec verseur pyrex 500 mL
Verrerie | Cristallisoirs avec bec verseur pyrex 900 mL
Verrerie | Cuve à chromatographie
Verrerie | Cuve à faces parallèles
Verrerie | Cuvette émaillée
Verrerie | Entonnoir conique a liquide plastique
Verrerie | Entonnoir conique à solide plastique
Verrerie | Éprouvette 10 mL plastique
Verrerie | Éprouvette 10 mL verre
Verrerie | Éprouvette 100 mL plastique
Verrerie | Éprouvette 100 mL verre
Verrerie | Éprouvette 25 mL plastique
Verrerie | Éprouvette 25 mL verre
Verrerie | Éprouvette 250 mL plastique
Verrerie | Éprouvette 250 mL verre
Verrerie | Éprouvette 5 mL verre
Verrerie | Éprouvette 50 ml plastique
Verrerie | Éprouvette 50 ml verre
Verrerie | Éprouvette 500 ml graduée verre
Verrerie | Éprouvette 500 ml plastique graduée
Verrerie | Erlenmeyer 100 mL pyrex (col large et étroit)
Verrerie | Erlenmeyer 250 mL pyrex
Verrerie | Erlenmeyer de 1 L pyrex
Verrerie | Fiole jaugée + bouchon 1 L classe A
Verrerie | Fiole jaugée + bouchon 100 mL (classe A ou B)
Verrerie | Fiole jaugée + bouchon 2 L classe A
Verrerie | Fiole jaugée + bouchon 200 mL (classe A ou B)
Verrerie | Fiole jaugée + bouchon 25 mL (classe A ou B)
Verrerie | Fiole jaugée + bouchon 250 mL (classe A ou B)
Verrerie | Fiole jaugée + bouchon 50 mL classe A
Verrerie | Fiole jaugée + bouchon 500 mL classe A
Verrerie | Flacon 125 mL avec bouchon (clair et fumé)
Verrerie | Flacon 250 mL avec bouchon (clair et fumé)
Verrerie | Flacon 500 mL verre blanc
Verrerie | Flacon 500 mL verre jaune
Verrerie | Flacon 60 mL avec bouchon (clair et fumé)
Verrerie | Flacon 60 mL compte goutte (clair et fumé)
Verrerie | Flacon combustion 1 L
Verrerie | Nacelle de pesée
Verrerie | Piluliers 31 ml
Verrerie | Pipette graduée 10 mL
Verrerie | Pipette graduée 2 mL
Verrerie | Pipette graduée 25 mL
Verrerie | Pipette graduée 5 mL
Verrerie | Pipette graduée à usage unique 5 ml (en polyéthylène)
Verrerie | Pipette jaugée 1 mL
Verrerie | Pipette jaugée 10 mlL(1 trait ou 2 traits classe A ou classe B)
Verrerie | Pipette jaugée 20 mL (1 trait ou 2 traits classe A ou classe B)
Verrerie | Pipette jaugée 25 mL (1 trait ou 2 traits classe A ou classe B)
Verrerie | Pipette jaugée 5 ml (1 trait ou 2 traits classe A ou classe B)
Verrerie | Pipette jaugée 50 mL (1 trait ou 2 traits classe A ou classe B)
Verrerie | Portoir 12 tubes à essai plastiques
Verrerie | Réfrigérant à air pour Erlenmeyer
Verrerie | Réfrigérant à air pour tube à essai
Verrerie | Soucoupe porcelaine
Verrerie | Spatule cuillère
Verrerie | Tube à dégagement pour tube à essai
Verrerie | Tube à hémolyse
Verrerie | Tube capillaire
Verrerie | Tubes à essai pyrex
Verrerie | Tubes à gaz gradué 25 mL
Verrerie | Verre à pied 150 mL
Verrerie | Verre de montre

## Produits chimiques
Inventaire produits chimiques
Nom | Nom Usuel | Catégorie | Quantité
2 nitrobenzaldéhyde |  | Produit organique | 50 g
2-chloro-2méthyl propane | Chlorure de tertiobutyle | Solvant inflammable | 250 mL
3-méthylbutan-1-ol | Alcool isoamylique | Produit organique | 2 L
3-oxobutanoate d'éthyle | Éthyle acéthylacétate, Éthyle acétoacétate | Produit organique | 1 L
Acide ascorbique | Vitamine C | Acide | 250 g
Acide benzoique |  | Acide | 250 g
Acide benzylique |  | Acide | 100 g
Acide chlorhydrique 37 % |  | Acide | 2 L
Acide chlorhydrique titrée 1 mol/L |  | Acide | 2 L
Acide citrique |  | Acide | 250 g
Acide éthan-di-oique | Acide oxalique | Acide | 1000 g
Acide éthanoique cristallisable | Acide acétique | Acide | 2 L
Acide éthanoique titrée 1 mol/L | Acide acétique | Acide | 2 L
Acide fumarique |  | Acide | 250 g
Acide maléique |  | Acide | 250 g
Acide méthanoique 85 % | Acide formique | Acide | 1 L
Acide nitrique 68 % |  | Acide | 1 L
Acide para toluène sulfonique | APTS ( catalyseur) | Acide | 250 g
Acide salicylique |  | Acide | 500 g
Acide sulfamique |  | Acide | 250 g
Acide sulfurique 95 % |  | Acide | 2 L
Agar Agar |  | produit solide | 250 g
Alcool benzylique |  | Solvant inflammable | 250 mL
Allantoine |  | Produit organique | 100 g
Aluminium sulfate |  | Métaux lourds | 500 g
Amidon |  | produit solide | 1000 g
Ammoniaque 20 % |  | Base | 1 L
Ammonium chlorure |  | produit solide | 500 g
Ammonium éthanoate | Ammonium acétate | produit solide | 1000 g
Ammonium nitrate |  | Oxydants | 1000 g
Ammonium oxalate |  | produit solide | 1000 g
Ammonium phosphate | Phosphate de triazonium | produit solide | 500 g
Ammonium sulfate |  | produit solide | 1000 g
Ammonium thiocyanate |  | produit solide | 500 g
Anhydride éthanoique | Anhydride acétique | Acide | 2 L
Argent nitrate |  | Oxydants | 50 g
Argent nitrate titrée 0,1 mol/L |  | Oxydants | 2 L
Baryum chlorure |  | produit solide | 500 g
Benzaldéhyde |  | Produit organique | 250 mL
Benzène-1-3-diol | Résorcinol, Résorcine | Produit organique | 100 g
Benzile |  | Produit organique | 100 g
Bleu de bromothymol | BBT | Indicateurs colorés | 25 g
Bleu de méthylène |  | Indicateurs colorés | 25 g
Bleu de thymol |  | Indicateurs colorés | 10 g
Bleu patenté | E 131 | Indicateurs colorés | 25 g
Butanol 1 | Alcool butylique primaire | Solvant inflammable | 1 L
Butanol 2 | Alcool butylique secondaire | Solvant inflammable | 1 L
Calcium carbonate dihydraté |  | produit solide | 1000 g
Calcium Chlorure |  | produit solide | 1000 g
Calcium Hydroxyde | Chaux éteinte | Base | 2000 g
Calcium nitrate |  | produit solide | 1000 g
Cobalt chlorure |  | Métaux lourds | 250 g
Cuivre Chlorure |  | Métaux lourds | 250 g
Cuivre en lame |  | Métaux lourds | 48
Cuivre en poudre |  | Produit solide inflammable | 250 g
Cuivre II nitrate |  | Métaux lourds | 500 g
Cuivre II sulfate anhydre |  | Métaux lourds | 100 g
Cuivre II sulfate pentahydraté |  | Métaux lourds | 2000 g
Cuivre pur en tournures |  | Métaux lourds | 500 g
Cyclohexane |  | Solvant inflammable | 2 L
Dithionite de sodium | Sodium hydrosulfite | Produit solide inflammable | 100 g
EDTA | Acide éthylène diamine tétra acetique | Acide | 250 g
Éosine jaunâtre solide |  | Indicateurs colorés | 25 g
Érythrosine | E 127 | Indicateurs colorés | 25 g
Éthanoate de benzyle | Acétate de phényl méthyle | Produit organique | 250 mL
Éthanoate de butyle | Acétate de butyle | Produit organique | 1 L
Éthanoate de lynalyle | Acétate de linalyle | Produit organique | 100 mL
Éthanoate d'éthyle | Acétate d'Ethyle | Solvant inflammable | 1 L
Éthanol dénature 95 % |  | Solvant inflammable | 5 L
Éther éthylique | étoxy-éthane ou diéthyl oxyde | Solvant inflammable | 500 mL
Eugénol |  | Produit organique | 125 mL
Fer en lame |  | Métaux lourds | 48
Fer II ammonium sulfate | Sel de Mohr | Métaux lourds | 2000 g
Fer II chlorure |  | Métaux lourds | 500 g
Fer III ammonium sulfate | Alun de fer III | Métaux lourds | 500 g
Fer III chlorure hexahydraté | Chlorure ferrique | Métaux lourds | 500 g
Fer III chlorure solution 40 % |  | Métaux lourds | 1 L
Fer III nitrate |  | Métaux lourds | 500 g
Fer III sulfate |  | Métaux lourds | 500 g
Fer pur limaille |  | Métaux lourds | 1000 g
Fer pur poudre |  | Produit solide inflammable | 250 g
Fil d'argent |  | Métaux lourds | 2
Fluorescéine |  | Indicateurs colorés | 50 g
Gel de silice |  | produit solide | 1000 g
Glucose anhydre d+ |  | produit solide | 1000 g
Glycérol |  | Produit organique | 3L
Heptane | n Heptane | Solvant inflammable | 1 L
Hexène |  | Solvant inflammable | 250 mL
Huile de vaseline | Huile de paraffine | Produit organique | 2 L
Huile paraffine | Vaseline | produit liquide | 2 L
Iode bisublimé |  | Halogènes | 250 g
Iode solution titrée 0,5 mol/L |  | Halogènes | 250 mL
Iodex |  | Indicateurs colorés | 100 g
Jaune de thiazole |  | Indicateurs colorés | 10 g
Lactose |  | produit solide | 500 g
Limonène |  | Produit organique | 100mL
Linalol |  | Produit organique | 250 mL
Lycopode en poudre |  | Produit solide inflammable | 100 g
Magnésium chlorure hexahydraté |  | produit solide | 500 g
Magnésium en ruban |  | Métaux lourds | 2
Magnésium sulfate anhydre |  | produit solide | 500 g
Manganèse sulfate |  | produit solide | 1000 g
Noir ériochrome T | NET | Indicateurs colorés | 25 g
Orange de méthyle | Hélianthine | Indicateurs colorés | 25 g
Paracétamol |  | Produit organique | 100 g
Paraffine |  | Produit solide | 500 g
Permanganate de potassium |  | Oxydants | 1000 g
Peroxyde d'hydrogene 33 % | Eau oxygénée | Oxydants | 500 mL
Phénolphtaléine en solution |  | Indicateurs colorés | 1 L
Pierre ponce en granulés |  | produit solide | 500 g
Platine fil |  | Métaux lourds | 4
Plomb nitrate |  | Oxydants | 500 g
Potassium bromure |  | produit solide | 500 g
Potassium chlorure |  | produit solide | 1000 g
Potassium chromate |  | Oxydants | 250 g
Potassium hexacyanoferrate III | Potassium ferrycyanure | Oxydants | 250 g
Potassium hydroxyde en écailles | Potasse caustique | Base | 250 g
Potassium iodure |  | Halogènes | 1000 g
Potassium nitrate |  | Oxydants | 1000 g
Potassium peroxodisulfate |  | Oxydants | 1000 g
Potassium Sodium Tartrate | Sel de seignette | Produit solide | 1000 g
Potassium sulfate |  | Produit solide | 500 g
Potassium thiocyanate |  | Produit solide | 500 g
Potassium thiosulfate |  | Réducteurs | 100 g
Propanone | Acétone | Solvant inflammable | 1 L
Rouge de crésol |  | Indicateurs colorés | 25 g
Rouge de méthyle |  | Indicateurs colorés | 10 g
Saccharose | sucre | Produit solide | 1000 g
Sodium benzoate |  | Produit solide | 100 g
Sodium bromure |  | Produit solide | 500 g
Sodium carbonate |  | Produit solide | 2000 g
Sodium chlorure | sel | Produit solide | 1000 g
Sodium éthanoate | Sodium acétate | Base | 1000 g
Sodium hydrogénocarbonate | Bicarbonate de soude | Base | 1000 g
Sodium hydroxyde | Soude | Base | 2000 g
Sodium hydroxyde titrée 1mol/L | Soude | Base | 2 L
Sodium méthanoate | Formiate de sodium | Base | 500 g
Sodium nitrate |  | Produit solide | 1000 g
Sodium peroxodisulfate | Sodium persulfate | Oxydants | 1000 g
Sodium sulfate |  | Produit solide | 1000 g
Sodium sulfite |  | Oxydants | 250 g
Sodium thiosulfate |  | Réducteurs | 1000 g
Sodium thiosulfate titrée 1mol/L |  | Réducteurs | 2 L
Solution étalon de conductimétrie |  | Produit liquide | 2 L
Solution tampon pH 10 |  | Produit liquide | 2 L
Solution tampon pH 4 |  | Produit liquide | 3 L
Solution tampon pH 7 |  | Produit liquide | 3 L
Urée |  | Produit organique | 250 g
Vanilline |  | Produit solide | 100 g
Vert de bromocrésol |  | Indicateurs colorés | 5 g
Zinc chlorure |  | Métaux lourds | 1000 g
Zinc en fil |  | Métaux lourds | 1 rouleau
Zinc en grenaille |  | Métaux lourds | 1000 g
Zinc en lame |  | Métaux lourds | 48
Zinc en poudre |  | Produit solide inflammable | 500 g
Zinc nitrate hexahydraté |  | Métaux lourds | 500 g
Zinc oxyde |  | Métaux lourds | 250 g
Zinc sulfate heptahydraté |  | Métaux lourds | 2000 g

## Paramètres
Domaine | Produits Chimiques
Acoustique | Acide
Appareil de mesures | Base
Chimie | solvant
Chimie organique | Metaux lourds
Cristallographie | Indicateurs colorés
Électricité | Produits organiques
Électrostatique | Halogènes
Exao | Oxydants
Laboratoires | Reducteurs
Magnétisme | Comburants
Matériel | Solvant inflammable
Mécanique
Mécanique des fluides
Mesure
Microcontoleur
Non identifié
Ondes
Optique
Sorti des Programmes
Thermodynamique
Verrerie